Приложение №1

К договору на выполнение работ

по капитальному ремонту

№___от ____  _________г.

Утверждаю:

Директор ООО УК «Платина»

_______________Ю.К.Деникеева

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

инженерных сетей горячего водоснабжения в нежилой зоне многоквартирного дома по адресу: ул.Пограничная д.30/1, г.Петропавловск-Камчатский

Перечень основных исходных данных и требований

|  | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| В нежилых помещениях |  |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметрами: Дн 15мм., Дн 20мм., Дн 25мм., Дн 32 мм., Дн 40мм., Дн 50мм., Дн 65мм., | м.п | 579,6 |
| 2. | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами: Дн 65мм., | м.п | 40 |
| 3 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых армированных труб, из заранее собранных узлов, диаметрами:: Дн 15мм., Дн 20мм., Дн 25мм., Дн 32 мм., Дн 40мм., Дн 50мм. | м.п | 579,6 |
| 4. | Теплоизоляционный материал «Термофлекс» толщиной 20 мм. ДУ 20мм.,ДУ32мм,, ДУ40мм, ДУ50мм, ДУ63 мм | м.п | 597,0 |
| 5. | Опорные крепления для трубопроводов из арматуры ду 10 мм. А 400 | м.п. | 787,0 |
| Сроки выполнения и стоимость работ |  |  |  |
| 6. | Сроки выполнения работ со дня заключения договора. | мес. |  |
| 7. | Стоимость работ | руб. |  |

* Объемы могут быть изменены исполнителем работ в незначительном объеме.

- Подписи сторон

| Заказчик: ______________________ | Подрядчик: ____________________ |
| --- | --- |

Согласовано:

Председатель Совета дома_____________/__________________________/