Приложение №1

К договору на выполнение работ

по капитальному ремонту

№___от ____  _________г.

Утверждаю:

Директор ООО УК «Платина»

_______________Ю.К.Деникеева

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

инженерных сетей холодного водоснабжения в нежилой зоне многоквартирного дома по адресу: ул.Пограничная д.30/1, г.Петропавловск-Камчатский

Перечень основных исходных данных и требований

|  | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| В нежилых помещениях |  |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметрами: Ду 15мм.,Ду 20мм.,Ду 25мм., Ду32мм., Ду 40мм., Ду 50мм., Ду 65мм., Ду80мм. | м.п | 345,4 |
| 2. | Прокладка трубопроводов из водопроводных труб диаметрами: Ду 15мм.,Ду 20мм.,Ду 25мм., Ду32мм., Ду 40мм., Ду 50мм., Ду 65мм., Ду80мм. | м.п | 345,4 |
|  | Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб диаметрами:, Ду 65мм., Ду80мм. |  | 66,0 |
| 2. | Разборка трубопроводов из полипропиленовых армированных труб, диаметрами:: Ду 15мм.,Ду 20мм.,Ду 25мм., Ду32мм., Ду 40мм., Ду 50мм | м.п | 279,4 |
| 3 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых армированных труб, диаметрами:: Ду 15мм.,Ду 20мм.,Ду 25мм., Ду32мм., Ду 40мм., Ду 50мм | м.п | 279,4 |
| 4. | Теплоизоляционный материал «Термофлекс» толщиной ДУ40-80мм, | м.п | 336,0 |
| 5. | Опорные крепления для трубопроводов из арматуры ду 10 мм. А 400 | м.п. | 787 |
| Узел ХВС |  |  |  |
| 1 | Демонтаж узла ХВС с ОДПУ | шт. | 1 |
|  | Изготовление, монтаж узла ХВС с ОДПУ | шт. | 2 |
| Сроки выполнения и стоимость работ |  |  |  |
| 6. | Сроки выполнения работ со дня заключения договора. | мес. |  |
| 7. | Стоимость работ | руб. |  |

* Объемы могут быть изменены исполнителем работ в незначительном объеме.

- Подписи сторон

| Заказчик: ______________________ | Подрядчик: ____________________ |
| --- | --- |

Согласовано:

Председатель Совета дома_____________/__________________________/